ZAŁĄCZNIK NR 1A do specyfikacji z dnia 20.06.2018 r.

**Zestawienie do formularza ofertowego - Miejscowość: Grzmucin, Kuczki Kolonia, Kłonów, Czarny Lasek, Drożanki ,Kiedrzyn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Oznaczenie pozycji(oznaczenie Zamawiającego) | Typ zastosowanej PBOŚ (nazwa/Nr katalogowy nadany przez producenta PBOŚ) | **Oczyszczalnia**  **Cena brutto / całość**  (kompletny zestaw oczyszczalnia, kanalizacja, odprowadzenie z systemem rozsączania) |
|  | **MIEJSCOWOŚĆ** | **GRZMUCIN** |  |
| **1.** | **Dz.nr.891/1** | **RLM -4 Q=0.9 m³/d** |  |
|  | **MIEJSCOWOŚĆ** | **Kuczki Kolonia** |  |
| **2.** | **Dz.nr.34/1** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **3.** | **Dz.nr.34/2** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
|  | **MIEJSCOWOŚĆ** | **KŁONÓW** |  |
| **4.** | **Dz.nr.3/1** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **5.** | **Dz.nr.28** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **6.** | **Dz.nr.349/3** | **RLM – 6 Q= 1.5 m³/d** |  |
| **7.** | **Dz.nr 21/1** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **8.** | **D.nr. 22** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **9.** | **Dz.nr.441/6+ 445/1** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **10.** | **Dz.nr.437+439** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **11.** | **Dz.nr489/2** | **RLM – 6 Q=1.5 m³/d** |  |
| **12.** | **Dz.nr.434** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **13.** | **Dz.nr.339/2** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
|  | **MIEJSCOWOŚĆ** | **DROŻANKI** |  |
| **14.** | **Dz.nr.631+627** | **RLM – 4 Q=0.9 m³/d** |  |
| **15.** | **Dz.nr.744+742** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **16.** | **Dz.nr.743/2+ 745/1** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **17.** | **Dz.nr.634** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
| **18.** | **Dz.nr.485** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
| **19.** | **Dz.nr.512** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
|  | **MIEJSCOWOŚĆ** | **CZARNY LASEK** |  |
| **20.** | **Dz.nr.10/2+ 10/4** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
| **21.** | **Dz.nr.12** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **22.** | **Dz.nr.29/1** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **23.** | **Dz.nr.48/1** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
| **24.** | **Dz.nr.50+52** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
| **25.** | **Dz.nr.28** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
| **26.** | **Dz.nr58/4** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **27.** | **Dz.nr.22+25** | **RLM – 6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **28.** | **Dz.nr 47** | **RLM – 4 Q = 0.9 m³/d** |  |
|  | **MIEJSCOWOŚĆ** | **KIEDRZYN** |  |
| **29** | **Dz.nr. 63/1** | **RLM -6 Q = 1.5 m³/d** |  |
| **RAZEM** | | |  |