OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: ……………………….

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:………………………

………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj zabudowy1): ………………………………………………………………………………

Numer działki ewidencyjnej2): ………………………………………………………………………

Numer obrębu ewidencyjnego2): …………………………………………………………………….

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ……………………………………………………………………………

Ilość wyrobów4):………………………………………………………………………………………

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ………………………………

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest |  |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) |  |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) |  |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien |  |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien |  |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach |  |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń |  |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) |  |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne |  |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) |  |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) |  |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) |  |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców |  |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) |  |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) |  |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) |  |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) |  |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności  I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności  II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności  III  do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.................................................

Oceniający………………………………	Właściciel/Zarządca

(podpis)

Objaśnienia:

1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)	Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż Państwa adres e-mail oraz inne dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Goździe, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych zawarte są na stronie: www.gozd.pl.